Rychlý-start: MULTIPORT

A

Obsah baleni

B

Umístění

C

Připojení

D

Volitelné a náhradní díly

Popis LED kontrolek

Kontrolka stavu USB

NESVÍTÍ:  Nerozpoznáno žádné zařízení USB.
BLIKÁ ČERVENĚ a ZELENĚ:  USB flash disk detekován, probíhá kontrola.
SVÍTÍ ZELENĚ:  USB flash disk správně připojen (je možno odpojit)
BLIKÁ ZELENĚ :  Probíhá přenos dat na USB (Neodpojujte!)
SVÍTÍ ČERVENĚ:  USB paměť plná.
BLIKÁ ČERVENĚ:  USB zařízení buď nemá správný formát, nebo nebylo rozpoznáno.

Kontrolka Stand-By

SVÍTÍ ŽLUTĚ:  Nízká spotřeba energie - režim spánku

Kontrolka stavu zařízení

SVÍTÍ ZELENĚ: OK-žádná aktivita.
BLIKÁ ZELENĚ: Aktivita na komunikačních portech (např. datový tok)
BLIKÁ ČERVENĚ A ZELENĚ:  Přetečení dat  a / ​​nebo chybný příjem dat. Pokud problém

přetrvává, kontaktujte servisní místo.

SVÍTÍ ČERVENĚ:  Chyba zařízení, kontaktujte servisní místo.